北京市第八中学四存校区学生餐厅装修工程

一、工程概况：
1、工程名称：北京市第八中学四存校区学生餐厅装修工程
2、工程地点：北京市西城区南横东街7号院
3、工程概况: 既有地下一层学生餐厅，层高5.8米，建筑面积905平方米，现状无吊顶，本次新做吊顶。

二、设计范围：
本次设计范围：
1、既有学生餐厅，现状无吊顶，本次新做铝方板吊顶。
2、现状照明、中央空调等利旧，高度需调整至吊顶位置。
3、现状烟感、喷淋头需新做至吊顶，详电气、给排水专业图纸。
本工程为既有建筑装修工程，图中所注尺寸与实际有所偏差，施工时请以实际为准。

三、工程概况与范围

1、本工程的建设地点：北京市西城区南横东街7号院
2、本工程建设规模：既有地下一层学生餐厅，层高5.8米，建筑面积905平方米，现状无吊顶，本次新做吊顶。建设内容包括吊顶装修、烟感喷淋设施完善、相关联的部位进行拆除及修缮等工程。项目预算 38.9（万元）
[bookmark: _GoBack]3、本工程的计划工期30日历天
4、范围：主要包括装修工程、电气工程、给排水工程等图纸及工程量清单显示的全部工作内容的施工。
